## Slide 1: Power System Optimization: Power Flow
Mar 2019
Tópico
Autores:
Erik Alvarez
Jefferson Chávez
Universidade Estadual de Campinas
DSEE – Departamento de Sistemas de Energia Elétrica

## Slide 2
Notación
 | Conjunto de barras |  | Conductancia serie en el circuito
 | Conjunto de circuitos |  | Conductancia serie en el circuito
 | Magnitud de la tensión en la barra |  | Susceptancia shunt en el circuito
 | Ángulo de fase en la barra |  | Relación de transformación en el circuito
 | Conductancia shunt en la barra |  | Ángulo de desfase en el circuito
 | Susceptancia shunt en la barra |  | 
 | Potencia activa generada en la barra |  | 
 | Potencia reactiva generada en la barra |  | 
 | Potencia activa demandada en la barra |  | 
 | Potencia reactiva demandada en la barra |  | 
 | Flujo de potencia activa que sale de la barra en dirección a barra en el circuito |  | 
 | Flujo de potencia reactiva que sale de la barra en dirección a barra en el circuito |  | 
 | Flujo de potencia activa que sale de la barra en dirección a barra en el circuito |  | 
 | Flujo de potencia reactiva que sale de la barra en dirección a barra en el circuito |  | 
 | Conjunto de barras |  | 
 | Conjunto de circuitos |  | 

## Slide 3
Ecuaciones de Flujo de Carga AC (1/3) (Polar)

## Slide 4
Ecuaciones de Flujo de Carga AC (2/3) (Polar)
El sistema de ecuaciones algebraicas no lineales representa a operación en régimen permanente de un SEE.
Si se conoce (como es asumido en el problema de Flujo de Carga):
  Magnitud de la tensión de todos los generadores
  Generación de potencia activa de los generadores , a excepción del generador de referencia (barra slack o swing), para cerrar el balance de potencia
  Ángulo de fase del generador de referencia
El número de ecuaciones es igual al numero de incógnitas, por lo que este sistema de ecuaciones tiene una única solución. (magnitudes de la tensión en torno a 1pu).
Entonces, es posible calcular el punto de operación en régimen permanente de un SEE, resolviendo un problema PNL, minimizando a generación de la barra slack.

## Slide 5
Ecuaciones de Flujo de Carga AC (3/3) (Polar)
S.a. | 
; | 
; o | 
; | 
S.a. | 

## Slide 6
SDP in Power System Optimization
Ecuaciones de Flujo de Carga AC (1/) (Rectangular)
Sea tensión en la barra en coordenadas rectangulares:
Donde,

## Slide 7
SDP in Power System Optimization
Ecuaciones de Flujo de Carga AC (1/) (Rectangular)
Objective function: |  |  | (1.1)
 | Subject to: |  | 
Active power balance: |  |  | (1.2)
Reactive power balance: |  |  | (1.3)
Voltage magnitude: |  |  | (1.4)
Current magnitude: |  |  | (1.5)
Objective function: |  |  | (1.1)
 | Subject to: |  | 
Active power balance: |  |  | (1.2)
Reactive power balance: |  |  | (1.3)
Voltage magnitude: |  |  | (1.4)
Current magnitude: |  |  | (1.5)