## Slide 1: Power System Optimization: Power Flow
Mar 2019
Tópico
Autores:
Erik Alvarez
Jefferson Chávez
Universidade Estadual de Campinas
DSEE – Departamento de Sistemas de Energia Elétrica

## Slide 2
Referencias
https://www.amazon.com/Power-System-Analysis-Design-Fifth/dp/1111425779
https://www.amazon.com/System-Stability-Control-Prabha-Kundur/dp/007035958X
https://www.amazon.com/Analysis-Grainger-Professor-Electrical-Engineering/dp/0070612935

## Slide 3
Notaciones (1/2)
Forma rectangular
Forma rectangular
Relación
Conjugación de complejos
Valor absoluto
Representación circular

## Slide 4
Notaciones (2/4)
Potencia activa: |  | Tensión: | 
Potencia reactiva: |  | Corriente: | 
Potencia: |  |  | 
Potencia aparente: |  |  | 
Factor de potencia |  |  | 
Potencia activa: |  | Tensión: | 
Potencia reactiva: |  | Corriente: | 
Potencia: |  |  | 
Potencia aparente: |  |  | 
Factor de potencia |  |  | 

## Slide 5
Notaciones (3/4): Ecuaciones lineales
constantes
variables
Características:
Algoritmos robustos
Determinar si la solución existe
Y, si hay una única solución

## Slide 6
Notaciones (4/4): Ecuaciones no lineales
Características:
No se obtiene fácilmente una solución
Método de Newton suele funcionar bien
No se asegura la existencia de solución
No se asegura que tenga solución única

## Slide 7
Problemas de Optimización
Especificaciones:
Función objetivo
Restricciones (desigualdades)
De todas las posibles soluciones que satisfacen las restricciones, selecciona la optima solución (máxima o la mínima, por ejemplo: la menos costosa)
Principal diferencia:
“La función objetivo te ayuda a seleccionar la solución de tu preferencia”

## Slide 8
Red eléctrica: Definición
Barras (nodes, buses) | 
Demanda (sink) | 
Generación (source) | 
Circuito (Branch, edges, power lines) | 
Admintancia | 
Barras (nodes, buses) | 
Demanda (sink) | 
Generación (source) | 
Circuito (Branch, edges, power lines) | 
Admintancia | 
1
2
3
4
5
Recuerda:

## Slide 9
Línea de transmisión: Modelo impedancia serie
Conecta barras en la red
Modelo simple: Impedancia serie
Ley de Ohm:
Flujo de potencia:
Perdidas
de energía

## Slide 10
Línea de transmisión: Modelo impedancia serie
Conecta barras en la red
Modelo simple: Impedancia serie
Ley de Ohm:
Flujo de potencia:
Perdidas
de energía

## Slide 11
“The new becomes old, and the old becomes new…a life cycle”